ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа КСО 6(10) кВ

Заказчик:_______________________________________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________________________________________

Телефон: (__)________________ Факс: (__)____________E-mail:_________________________________

Ф.И.О. контактного лица __________________________________________________________

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальное напряжение КСО |  | кВ |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин |  | А |  |
| 4 | Ток термической стойкости |  | кА |  |
| 5 | Схема главных цепей |  |
| 6 | Порядковый номер камеры в РУ |  |  |  |
| 7 | Назначение камеры |  |  |  |
| 8 | Номинальный ток главной цепи , А (630, 1000) |  |  |  |
| 9 | Шинный разъединитель (РВФЗ, ВНА) |  |  |  |
| 10 | Линейный разъединитель (РВЗ) |  |  |  |
| 11 | Выключатель, тип, ток, напряжение |  |  |  |
| 12 | Трансформатор тока: тип,кол.-во, коэффициент трансформации, класс точности, кол-во обмоток. |  |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения: тип, напряжение |  |  |  |
| 14 | Трансформатор собственных нужд: тип, напряжение |  |  |  |
| 15 | Предохранители: тип и ток плавкой вставки |  |  |  |
| 16 | Трансформаторы тока нулевой последовательности: тип и количество |  |  |  |
| 17 | Элементы электромагнитной блокировки |  |  |  |
| 18 | Реле, требующие уточнения характеристик | Вид защиты | МТЗ |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Отсечка |  |  |  |
| 21 |  |  | Перегрузка |  |  |  |
| 22 |  |  | Защита от замыкания на землю |  |  |  |
| 23 | Наличие учета и тип счетчика |  |  |  |
| 24 | Род тока вспомогательных цепей |  |
| 25 | Наличие ОПН |  |  |  |

В комплект поставки входят:

| Количество шинных мостов, комплекты |  |
| --- | --- |
| Расстояние между фасадами, мм |  |
| Количество боковых экранов (левых), шт. |  |
| Количество боковых экранов (правых), шт. |  |

| Заказчик: | _________________ | _______________________________ | _______________ | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | подпись (расшифровка) | Дата |  |